重庆钢铁股份有限公司招标项目相关资料

项目单位：物流运输部

| 项目名称 | 原料码头设备升级改造项目消防改善工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目性质 | 投资施工类 | 项目工期 | 绝对工期40天 |
| 招标方式 | 比价 |  |  |
| 项目内容 | 在2#码头计量电气室与2#计量室之间建造一座防火墙30米*0.5米*21米，详见设计图纸。 |  |  |
| 资质 | 特殊要求： |  |  |
| 联系人及电话 | 联系人：张秀英 联系电话：15823372360 |  |  |

附件

原料码头设备升级改造项目消防改善工程

技术要求

一、概况

1、项目地点：重庆市长寿区江南镇重庆钢铁股份有限公司厂区内

2、项目名称：原料码头设备升级改造项目消防改善工程

3、项目范围：

在2#码头计量电气室与2#计量室之间建造一座防火墙30米*0.5米*21米，详见设计图纸。

二、工程技术要求

1、技术要求

严格按设计施工图进行。

2、 隐蔽工程和重新检验

2.1 工程具备隐蔽条件，承包人进行自检，并在隐蔽前以书面形式通知发包人验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定的时间内整改后重新验收。

2.2、 无论发包人是否进行过验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检

验时，承包人应按要求进行，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部费用；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

3、施工要求及其它

4.1、按国家及行业颁布的相关规范和标准以及图纸技术要求进行施工和验收。

4.2、乙方应为甲方提供具有初级工及其以上人员，电工、焊工、起重工等特殊工种

需要持证上岗。

4.3、未经甲方许可，乙方不得在合同区域范围外进行施工。

4.4、乙方在合同区域范围内进行施工，负责自身安全、环保及职业健康方面的工作。